АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2015 года                  с. Новоспасск                                   № 3

О целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории  Новоспасского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об  энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по  энергосбережению  и повышению энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным  программам  в области  энергосбережения  и повышения энергетической эффективности», Уставом  Новоспасского сельсовета,  в целях снижения расходов бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердить Целевую  программу  « Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы», (далее « Программа ») согласно приложению.

2.   Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в  Программе , в проектах бюджета муниципального образования Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на очередной финансовый год для реализации мероприятий  Программы .

3. Опубликовать постановление об утверждении Целевой  программы  « Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» в газете «Вестник Новоспасского сельсовета».

4.  Целевую  программу  « Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Барабинского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                                       В.В.Медведев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новоспасского  сельсовета

от 19.01. 2015 года № 3

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В   НОВОСПАССКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 - 2020ГОДЫ

- Паспорт

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в  Новоспасском сельсовете Барабинского района

Новосибирской области на 2015- 2020 годы»

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Новоспасском сельсовете Барабинского района Новосибирской области на 2015- 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация Новоспасского сельсовета |
| Разработчик Программы | Специалисты администрации сельсовета, ЖКХ Новоспасского сельсовета |
| Исполнитель Программы | МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета – поставщики услуг по тепло- водо- и энергоснабжению. |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения поселений Новоспасского сельсовета и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Цели и задачи целевой программы | - повышение эффективности используемой воды, тепловой и электрической энергии путем реконструкции и технического перевооружения жилищно-коммунального комплекса и учреждений и организаций бюджетной сферы на новой технологической основе; - снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки; - повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - диверсификация используемых видов топлива и энергии и вовлечение в топливно-энергетический баланс местных энергетических ресурсов – отходов деревообрабатывающей промышленности; - консолидация финансовых ресурсов для реализации Программы. |
| Сроки реализации программы | 2015-2020годы. |
| Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы | Приложение: «Перечень мероприятий и затрат по повышению энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной и социальной сфере Новоспасского сельсовета на 2015 – 2020 годы» |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация Новоспасского сельсовета МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета – поставщики услуг по тепло- водо- и энергоснабжению. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2015-2020гг. составляет ПС – 34000,0 тыс.руб РБ - -----------. МБ - 2240,0 тыс.руб. МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета - 8920,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы | - Переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Сокращение удельных показателей энергопотребления; - Повышение заинтересованности в энергосбережении ; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Глава Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |

Введение

Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Новоспасском  сельсовете Барабинского района Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития Новоспасского сельсовета   на 2010–2025 годы». Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход

к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией в поселениях района, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

На территории сельсовета зарегистрировано 21  организация, из них 12 муниципальной формы собственности.

Всего на территории  МО живут  1095 человека, имеющих 408 домохозяйств.

Снабжение тепловой энергией объектов жилищного хозяйства, административного здания и соцкультбыта осуществляется от 2 котельных, расположенных в  с.Новоспасск,   с.Кожевниково , водопровод протяженностью 10.5 км  , тепловые сети – 3 км ,  водопроводные колонки – 36 единиц.

Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется топливом:  дрова, уголь.

Источником обеспечения объектов поселения электрической энергией являются «Западные электрические сети  ЗАО «РЭС».

В поселении наблюдается устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Реализация программы позволит:

привлечь средства областного бюджета, районного бюджета, бюджета сельсовета, для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

использовать   доступные средства внебюджетных  источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время на территории поселения многоэтажные дома не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой.

1. Содержание проблемы

11 ноября 2009 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй 8 данного Закона предусмотрены

следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований района морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом  составляет: тепловые сети и котельное оборудование – 70,0%, водопроводные сети,  оборудование - 80%, электроснабжение – 65,0%.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. В населенных пунктах  Новоспасского сельсовета существует проблема

снабжения населения питьевой водой, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

В целях обновления основных фондов в сельсовете ведется работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.

Во исполнение постановления администрации Новосибирской области от  28.09.2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области», в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям за счет средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (протокол от 10.03.2010 № 2.)

Предусмотрена модернизация системы водоснабжения  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на период 2015-2020 годы»   на  сумму 18000.0 тыс. руб.

Несмотря на принимаемые меры, работа по энергоресурсосбережению из-за целого ряда сдерживающих факторов не получает должного развития. Это связано с недостаточным платежеспособным спросом на энергоресурсы, отсутствием средств у организаций на проведение энергосберегающих мероприятий, со сложностью получения кредитов на приемлемых условиях.

В целях ускорения внедрения энергосберегающих технологий, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода. Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики жилищно-коммунального комплекса  и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение.

2. Цели и задачи программы

Цели и задачи Программы представлены в виде следующих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (таблица 2.1).

Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных программ производится в соответствии с перечнем целевых показателей для муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ») по следующим группам:

| группа | Область применения |
| --- | --- |
| А | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| B | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) |
| C | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| D | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| E | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |

3. Система программных мероприятий

Программа состоит из следующих подпрограмм:

- "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе ";

- "Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде ";

- "Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры ";

3.1 Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

В рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе» необходимо:

- предусмотреть проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении     Новоспасского сельсовета Барабинского района  Новосибирской области и сокращение за счет этого бюджетных расходов;

- предусмотреть мероприятия  по экономии топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении  Новоспасского сельсовета , а также выполнение мало - и средне затратных энергосберегающих мероприятий и инвестиционных проектов.

Необходимо ежегодно снижать лимитируемое энергопотребление бюджетных учреждений за счет энергосберегающих мероприятий на 3-5%.

К организационным мероприятиям Программы проведен энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Приоритетными и обязательными мероприятиями энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения, уплотнение оконных проемов и установку штор из полимерной пленки на окна и других мер.

Перечень проектов по данному разделу приведен в приложении 1.

Предусматривается направить на реализацию мероприятий в бюджетной сфере всего в 2015-2020 годах – 1025,0  тыс. руб.

3.2 Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде "

В рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном секторе» необходимо   проведение программных мероприятий, направленных на:

-  экономию расходования ресурсов и снижение тепловых потерь в жилых домах путем проведения работ, направленных на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, окон и балконных дверей, установка отражателей за радиаторами отопления и др.;

- установка приборов учёта использования воды,   тепловой энергии, электрической энергии.

Перечень проектов по данному разделу приведен в приложении 2.

Предусматривается направить на реализацию мероприятий в жилищном фонде всего в 2015-2020 годах  322 тыс. руб.

3.3 Подпрограмма "Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры "

В рамках подпрограммы "Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры " необходимо предусмотреть мероприятия по внедрению в жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих материалов и технологий:

1. в области теплоснабжения:

-   устанока в котлы дополнительных теплосчетчиков;

-  замена сетевого насоса на насос с частотным регулированием;

- снижение себестоимости поставляемого ресурса за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования (установка пластинчатого теплообменника)

- замена 2,2 км. теплосетей с применением труб из полипропилена и стальных предварительно изолированных пенополиуретановой изоляцией, характеризующихся низкой теплоотдачей.

2. в области водоснабжения:

– установка 2 комплектов частотного регулирования (вместо башни  Рожновского) при водоснабжении населения с использованием скважины.

Перечень проектов по данному разделу приведен в приложении 3.

Предусматривается направить на реализацию мероприятий в коммунальной инфраструктуре всего в 2015-2020 годах – 18000,00 тыс. руб.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия администрации  Новоспасского сельсовета,  предприятий и организаций всех форм собственности и четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Заказчиком Программы является администрация  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Координатор Программы – отдел архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации  Барабинского района  Новосибирской области.

Исполнителями по подпрограммам Программы являются:

| Наименование подпрограммы | Исполнитель |
| --- | --- |
| Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе | Администрация Новоспасского сельсовета, бюджетные организации, учреждения расположенные на территории Новоспасского сельсовета и привлечённые строительно-монтажные организации. |
| Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде | Администрация Новоспасского сельсовета, МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета» и привлечённые строительно-монтажные организации. |
| Энергоэффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры | Администрация Новоспасского сельсовета, МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета» - поставщик услуг по энерго-, тепло- и водоснабжению потребителей |

Заказчик Программы совместно с координатором, исполнителями и соисполнителями программных мероприятий ежегодно уточняет и утверждает перечень мероприятий по реализации подпрограмм и разделов Программы.

Отбор энергоэффективных и энергосберегающих проектов в системах коммунальной инфраструктуры на предоставление поддержки из областного бюджета осуществляется в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Координатор Программы ежегодно формирует заявки на очередной финансовый год для предоставления финансовой помощи за счёт средств Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Программа предусматривает следующие организационные мероприятия:

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы;

- энергоаудит объектов бюджетной сферы. Перечень объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, и сроки уточняются.

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- совершенствование информационной структуры энергосбережения;

- пропаганда идей энергосбережения через организацию выставок и семинаров по проблемам энергосбережения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по годам определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, а также действующей сметной нормативной базы (государственные элементные сметные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие) и рекомендациями для подготовки муниципальных программ по энергосбережению министерства развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономические последствия и эффективность Программы

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг,
безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах;

- снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов бюджетной сферы;

- повышение уровня модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономия топливно-энергетических ресурсов.

За время реализации Программы будет переоборудовано 2,2 км. теплосетей, 5.5 км. водопроводов. Капитально отремонтировано  5 многоквартирных домов с установкой приборов количественного учёта потребляемых тепла. Проведены мероприятия по энергосбережению в 8 объектах бюджетной сферы.

Расчетная эффективность реализации Программы представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Показатели | 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Экономия топлива, тыс.т.у.т | 12,00 |
| Экономия воды, тыс.м.куб. | 380,00 |
| Экономия электроэнергии, тыс.кВт | 1700,0 |
| Уменьшение бюджетных расходов на оплату топливо- и энергообеспечение объектов бюджетной сферы, не менее (млн. рублей): | Не менее 3% в год (на период реализации программы) |

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов населения на оплату используемых энергоресурсов в общих затратах на оплату жилья и коммунальных услуг.

Экологическая эффективность

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

7. Система организации контроля исполнения программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация  Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Отдел архитектуры, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации  Барабинского района  Новосибирской области.

- координатор Программы, обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, областного и муниципального бюджетов, заёмных средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

|  | Приложение № 1 к программе « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Новоспасском сельсовете Барабинского района Новосибирской области на 2015-2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма  "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения |  | Кол- во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Тыс.руб | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка приборов количественного учета потребляемой воды в организациях и учреждениях Новоспасского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Образования |  | Прибор | 4 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | в учреждениях органов местного самоуправления |  | Прибор | 1 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | Объём средств, предусматриваемых программой, подлежит корректировке (ежегодно). |
| 1.3 | Здравоохранения |  | Прибор | 2 | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Культуры |  | Прибор | 2 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 9 | 135,0 | 60,0 | 75,0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов количественного учета потребляемого тепла в организациях и учреждениях Новоспасского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в учреждениях органов местного самоуправления | Прибор |  | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Объём средств, предусматриваемых программой, подлежит корректировке (ежегодно). |
| 2.2 | Образования | Прибор |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Здравоохранения | Прибор |  | 2 | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 2.4 | Культуры | Прибор |  | 2 | 160,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 5 | 400,0 |  |  | 160,0 | 240,0 |  |  |
| 3 | Замена ламп накаливания, используемых в качестве приборов освещения в организациях и учреждениях Новоспасского сельсовета на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Образования | .метр кв. |  | 1500 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  | Объём средств, предусматриваемых программой, подлежит корректировке (ежегодно). |
| 5.2 | Здравоохранения | .метр кв. |  | 350 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 5.3 | Культуры | .метр кв. |  | 1600 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.4. | в учреждениях органов местного самоуправления | метр кв. |  | 300 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3750 | 912,0 |  | 107,0 | 805,0 |  |  |  |

|  | Приложение №2 к программе « Энергосбережение и повышение энергоэффективнсти в Новоспасском сельсовете Барабинского района Новосибирской области на 2015 - 2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде»

| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | Тыс.руб | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка в жилом фонде приборов количественного учёта используемых энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём средств, предусматриваемых программой, подлежит корректировке (ежегодно). |
| 1.1.1 | Воды (общедомовых) | Прибор | 197 | 394 | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Тепловой энергии (общедомовых) | Прибор | 4 | 320,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |
| ИТОГО в т.ч. |  |  | 201 | 714,0 | 197,0 | 197,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |
| ПС* (Фонд содействия реформированию ЖКХ) |  |  | Тыс.руб | 678,3 | 187,15 | 187,15 | 152,0 | 152,0 |  |  |
| СН |  |  | Тыс.руб | 35,7 | 9,85 | 9,85 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 2 |  | Улучшение теплотехнических характеристик зданий многоквартирных жилых домов (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №3 к программе « Энергосбережение и повышение энергоэффективнсти в Новоспасском сельсовете Барабинского района Новосибирской области на 2015 - 2020 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование проекта (мероприятия) |  | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Тыс.руб | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Сельское | В 2011г.Планируется: - «Модернизация системы водоснабжения Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на период 2015-2020 годы» на суммы 18000,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО в т.ч.: |  |  |  | Тыс.руб | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |
| ПС* (Фонд содействия реформированию ЖКХ) |  |  |  | Тыс.руб | 15300,0 | 15300,0 |  |  |  |  | Объём средств, предусматриваемых программой, подлежит корректировке (ежегодно). |
| НСО (Бюджет Новосибирской области) |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| МО (Бюджет муниципального образования) |  |  |  | Тыс.руб | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |
| БР (бюджет района) |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.ЖКХ |  |  |  | тыс.руб. | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий и затрат по повышению энергоэффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной и социальной сфере

Новоспасского сельсовета на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Мероприятие | Общая стоимость тыс.руб. | источник финансиро-ания | Сроки реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена эл.лампочек в помещении администрации на энергосберегающие | 7 | МО | 2015 |
| 2 | Замена световых реле включения уличного освещения на реле времени | 8 | МО | 2015 |
| 3 | Замена ламп уличного освещения на более энергосберегающие | 600 | МО | 2016-2020 |
| 4 | Установка счетчика тепла (здание администрации ) | 80 | МО | 2018 |
| 5 | Замена окон на пластиковые — 8 шт. | 160 | МО | 2015-2020 |
| 6 | Установка счетчиков тепла в ЦДК с.Новоспасск | 160 | МО | 2018-2019 |
| 7 | Замена эл.лампочек в помещении клубов на энергосберегающие лампы | 10 | МО | 2015-2016 |
| 8 | Установка частотного регулирования | 270 | МО | 2015-2016 |
| 9 | Установка в подъездах датчиков движения 6 шт. для экономии эл.энергии | 2 | МО | 2016 |
| 10 | Установка счетчиков отопления в МКД — 4шт. | 320 | МО | 2018-2019 |
| 11 | Установка в котлы дополнительных теплосчетчиков | 170 | МО | 2017 |
| 12 | Модернизация водопровода в с.Кожевниково | 12000,0 | ФБ ОБ МО | 2016-2017 |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода в с.Новоспасск | 18000,0 | ФБ ОБ МО | 2015 |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы | 6000,0 | ФБ ОБ МО | 2016-2017 |
| 15 | с.Новоспасск капитальный ремонт ДК (стяжка здания, крыша, замена окон и дверей) | 5000 | МО | 2016-2017 |