АДМИНИСТРАЦИЯ   НОВОСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от  22.08.2018  г.                                                                                            №  25

с.Новоспасск

О графике ограничения отпуска теплоносителя и отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г. №103, постановлением администрации Барабинского района от 20.09.2011г. «О Единой методике определения технического состояния систем коммунальной инфраструктуры в организациях коммунального комплекса города Барабинска и сельских поселений Барабинского  района», руководствуясь Уставом Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области,

1. Утвердить график ограничения отпуска теплоносителя и отключения абонентов от сетей коммунального теплоснабжения на случай возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов системы теплоснабжения, санитарно-гигиенических  требований к качеству теплоносителя на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района новосибирской области с 15.09.2018 г. согласно приложения;

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области          	                                    В.В.Иванов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

от 22.08.2018 года № 25

ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ ОТ СЕТЕЙ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Очереди разгрузки систем теплопотребления | Потребители с разбивкой по категориям | Отключаемое оборудование (с разбивкой по трем категориям потребителей) | Отключаемая (на период до 54 часов) тепловая нагрузка в % от договорной нагрузки | Закрываемая арматура и место ее расположения | Способ контроля за расходом тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Потребители 2 и 3 категории | Отключение ГВС, 2к. и 3к. | 100 | Задвижки, вентили стояков | Узел учета |
|  |  | Отключение вентиляции 3к. | 100 | Задвижки венткамер | Узел учета |
|  |  | Полное отключение отопления 3к. | 100 | Задвижки в ЦТП, в ИТП абонентов | Узел учета |
| II. | Потребители 2 категории | Отключение вентиляции 2к. | 100 | Задвижки венткамер | Узел учета |
|  |  | Ограничение отопления 2 категории | 23 | Задвижки, вентили стояков | Узел учета |
| III. | Потребители 2 категории | Полное отключение отопления 2 категории | 100 | Задвижки в ЦТП, в ИТП абонентов | Узел учета |
| IV. | Потребители 1 категории | Отключение ГВС и вентиляции 1 категории | 100 | Задвижки, вентили стояков, задвижки венткамер | Узел учета |

Теплоснабжающая организация:

МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

Директор_____________/Е.В.Янцен/