АДМИНИСТРАЦИЯ   НОВОСПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  31.08.2016 г.                                                                         № 76

с. Новоспасск

Об утверждении схемы взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселений Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Межозерного сельсовета, во исполнение Постановления правительства Новосибирской области от 22 апреля 2014 года №161-п "О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года", в целях координации деятельности администрации Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения - электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб ЖКХ всех форм собственности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о взаимодействии энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок взаимодействия организаций при ликвидации аварийных ситуаций (Приложение № 3).

3. Определить перечень социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, отключение которых может привести к чрезвычайным ситуациям с тяжелыми социально-экономическими последствиями, не включаемыми в графики временного отключения электрической энергии (Приложение № 4).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области          	                                    В.В. Иванов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоспаского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

От 30.08.2016 г.  № 76

Схема взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения

Новоспасского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации Барабинского района, начальник- Приемкин Сергей Степанович

(c 08-00 до 17-00)

тел. 8(383 61) 2-42-12

Отдел ГО, ЧС и ДДС администрации Барабинского района,

начальник-  Пензин Александр Леонидович

(c 08-00 до 17-00)

тел. 8(383 61) 2-25-89

ЕДДС администрации Барабинского района

(круглосуточно)

тел. 8 (383 61) 2-94-74

Администрация Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области ,

Глава- Иванов Владимир Владимирович

Раб.: 8(383 61)98-121 или 98-174 (с 08-00 до 17-00)

Моб. тел.: 89139581334

Моб. тел.: 8-913-463-25-00

МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета

Барабинского района,

Новосибирской области,

директор- Янцен Елена Викторовна

(с 08-00 до 17-00)

Раб.: 8(383 61) 98-212

Моб. тел. (круглосуточно):

8-983-317-97-17

Аварийная бригада по объектам ЖКХ

8-913-457-88-73

Жители сельских поселений Новоспасского сельсовета

Пожарная часть 51

ГПС ГУ ГО ЧС по НСО,

Дежурно-диспетчерская служба

Тел.8 (383 61) 2-20-01,  01

ГБУЗ НСО

«Барабинская ЦРБ»,

скорая помощь

тел8 (383 61) 2-20-02, 03

Западные электрические сети, филиал ЗАО «РЭС»,

Оперативно-диспетчерская служба

Тел.8 (383 61) 2-25-52

Дежурная часть ОВД

по Барабинскому району

тел.:8 (383 61) 2-20 00 ,  02

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

от 30.08.2016 г.  № 76

Положение

о взаимодействии энергоснабжающих организаций, потребителей, оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

на территории поселений Новоспасского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций

на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения

1.	Общие положения.

- Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

- Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

- В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, электроснабжении, Распоряжением Главы Новоспасского сельсовета к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и

аварийно- восстановительных служб

при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Новоспасского сельсовета.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Новоспасского сельсовета перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-  организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

- Взаимодействие оиеративио-дисиетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

  - При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в администрацию Новоспасского сельсовета.

  - Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Новоспасского сельсовета графики и мероприятия по проведению плановопредупредительного ремонта.

  - Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в администрацию Новоспасского сельсовета и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием администрации Новоспасского сельсовета и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

  - При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение технического горячего водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в администрацию Новоспасского сельсовета, с указанием сроков начала и окончания работ.

- Техническая документация.

4.1 Документами, определяющими взаимоотношения оперативнодиспетчерских	служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» - утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

От 30.08.2016 г.  № 76

Порядок

взаимодействия организаций при ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование | Порядок взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объекты водоснабжения и канализации |  |
| 1.1. | Отключение водоснабжения 5 жилых домов, повреждение на внутридомовых водопроводных сетях (с отключением) | а) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. б) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 1.2. | Отключение водоснабжения населенного пункта, авария на центральном водопроводе | а) Население сообщает в МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. б) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. в) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 1.3. | Аварийные остановки водозаборных сооружений | а) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. б) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 2. | Объекты теплоснабжения |  |
| 2.1. | Отключение теплоснабжения 1-5 жилых домов, повреждение на внутридомовых сетях (с отключением) | а) Население сообщает в МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. б) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает в главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. в) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, а при низких температурах 4 часа, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 2.2. | Отключение теплоснабжения: - аварийная остановка котельной - аварийное отключение теплотрассы. | а) Население сообщает в МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. б) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. в) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, а при низких температурах 4 часа, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 3. | Объекты жилищного комплекса |  |
| 3.1. | Авария внутридомового оборудования (ЦО, ХВС), затопление квартир, отключение 1-5 жилых домов | а) Население сообщает в МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. б) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. в) Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ. Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, то администрация Новоспасского сельсовета привлекает к работам по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 4. | Объекты энергетического комплекса |  |
| 4.1 | Аварийное отключение электроснабжения жилых домов | а) Население сообщает в МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. б) МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, принимает меры к устранению повреждения. в) Глава администрации Новоспасского сельсовета, оповещает диспетчера западных электрических сетей филиала ЗАО «РЭС», по принадлежности источников энергоснабжения населенных пунктов. Персонал МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета встречает и доводит обстановку до персонала аварийной бригады энергоснабжающей организации, контролирует выполнение работ. |
| 4.2. | Аварийное отключение электроснабжения котельной | МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, проводит обследование и принимает меры по устранению повреждения на внутренних электросетях и оборудовании. Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ, оповещает: диспетчера ЕДДС Барабинского района, диспетчера западных электрических сетей филиала ЗАО «РЭС», доводит информацию до персонала аварийных бригад. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, а при низких температурах 4 часа, привлекает к работе по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 4.3. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (водозаборных сооружений) | МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета докладывает главе администрации Новоспасского сельсовета, проводит обследование и принимает меры по устранению повреждения на внутренних электросетях и оборудовании. Глава администрации Новоспасского сельсовета контролирует выполнение работ, оповещает: диспетчера ЕДДС Барабинского района, диспетчера западных электрических сетей филиала ЗАО «РЭС», доводит информацию до персонала аварийных бригад. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, а при низких температурах 4 часа, привлекает к работе по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. |
| 5. | Чрезвычайные ситуации |  |
| 5.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | 1. При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, Комиссией по ГОЧС и ПБ Новоспасского сельсовета принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. 2. О принятом Комиссией по ГОЧС и ПБ решении Глава администрации Новоспасского сельсовета докладывает в ЕДДС Барабинского района, в Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Барабинского района, в Отдел ГО, ЧС и ДДС Барабинского района. |
| 5.2. | Затопление местности от снеготаяния, поражение местности ядовитыми веществами и другие стихийные бедствия и катастрофы | Глава администрации Новоспасского сельсовета докладывает в ЕДДС Барабинского района, в Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Барабинского района, в Отдел ГО, ЧС и ДДС Барабинского района. |
| 6. | Оперативные действия администрации Новоспасского сельсовета |  |
| 6.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ сельских поселений и не ликвидированные в установленные сроки, а также чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и катастрофы. | 1.Информация обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ сельских поселений Новоспасского сельсовета, поступившая от руководителя МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета, регистрируется в установленном порядке в администрации Новоспасского сельсовета. 2. Информация об аварийной ситуации уточняется у руководителя МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета. 3. Информация об аварийной ситуации докладывается Главе администрации Новоспасского сельсовета в срочном порядке. 4. Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Барабинского района, в Отдел ГО, ЧС и ДДС Барабинского района по установленным формам. 5. Администрация Новоспасского сельсовета осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Новоспасского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

От 30.08.2015 г.  №  76

Перечень социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, отключение которых может привести к чрезвычайным ситуациям

с тяжелыми социально-экономическими последствиями,

не включаемыми в графики временного отключения

электрической энергии

1. Здание администрации Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области: с. Новоспасск, ул.Центральная, 38;

2. Объекты жизнеобеспечения:

- котельные: с. Новоспасск, ул. Камышитовая, д.43а ; с. Кожевниково, ул. Садовая, д. 21а

- водозаборы, скважины питьевого водоснабжения: с. Новоспасск, с. Кожевниково, д. Аул-Тандов.

3. Объекты социального и культурного значения:

- здание школы с. Новоспасск, ул. Центральная, д. 27;

- здание школы с. Кожевниково, ул. Сибирская, д. 30;

- здание детского сада с. Новоспасск, ул. Центральная,40;

- здание детского сада с. Кожевниково, ул. Цветочная, д.12;

- здание СДК с. Кожевниково, ул. Садовая, д. 21  ;

4. Медицинские учреждения:

- ФАП д. Аул-Тандов, ул. Центральная, д. 14 кв. 2;

5. Объекты связи:

- АТС с. Новоспасск, квартал А, д. 1 кв. 11;

- здание почты с. Новоспасск, квартал А, д. 1 кв. 12.